# **OSP 1/2010 k indikaci vyšetření intraorálním rentgenem**

* Zveřejněno: 21. 6. 2010

**Odborné stanovisko č. 1/2010 k indikaci vyšetření intraorálním rentgenem**  
**vydané představenstvem České stomatologické komory dle ust. § 20b odst. 2 Organizačního řádu – Stanov ČSK**  
  
**Lékařské ozáření se smí uskutečnit pouze tehdy, je-li odůvodněno přínosem vyvažujícím rizika, která ozářením vznikají nebo mohou vzniknout. Vždy je třeba uvážit možnou volbu jiných vyšetřovacích postupů nebo zobrazovacích metod popř. jiných léčebných postupů.**  
  
**Pro uvedená vyšetření a ošetření jsou indikovány zpravidla následující počty intraorálních**  
**rtg snímků:**

|  |  |
| --- | --- |
| vyšetření/ošetření | maximální doporučený počet snímků |
| RTG status | 14 |
| bitewing | 5 |
| endodontické ošetření jednoho k.k. | 4 |
| reendodoncie (fáze odstraňování kořenové výplně) | 3 |
| kořenové čepy | 2 |
| kontrola fixních protetických prací\* | dle rozsahu protetické práce obdobně jako u rtg statusu či bitewingu |

*\* kontrola protetických prací intraorálním rentgenem je zpravidla indikována pouze u náročnějších fixních náhrad, zejména u náhrad kotvených implantáty*  
  
*V Praze dne 21.6.2010*  
  
*MUDr. Pavel Chrz*  
*prezident*  
*České stomatologické komory*